Принят Наблюдательным советом,
решение бюро от 26.04.2023 г. № 110 - БНС
Введен в действие с 26.04.2023 г.

Разрушающие и другие виды испытаний

## Уровни квалификации персонала: I, II, III

| № п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Механические статические испытания: |  |
| 1.1. | Прочности на растяжение |  |
| 1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 |
| 1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
| 1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
| 1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200(С | ГОСТ 10145-81 |
| 1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
| 1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
| 1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
| 1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 |
| 1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ Р 57997-2017 ГОСТ 34227-2017 |
| 1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов | РД 03-495-02 (до 01.03.2024) ГОСТ Р ИСО 4136-2009 ГОСТ Р ИСО 5178-2010 |
| 1.1.11 | Паяные соединения металлических материалов | ГОСТ 28830-90 |
| 1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200(С | ГОСТ 3248-81 |
| 1.3. | Прочности на сжатие | ГОСТ 25.503-97 |
| 1.4. | Прочности на изгиб | РД 03-495-02 (до 01.03.2024) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) ГОСТ 6996-66 |
| 1.5. | Прочности на кручение | ГОСТ 3565-80 |
| 1.6. | Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С | ГОСТ 25.506-85 |
| 1.7. | Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении | ГОСТ 25.502-79 |
| 1.8. | Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов | РД 03-495-02 (до 01.03.2024) ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.2-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 55142-2012 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005) ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 26277-2021 СП 62.13330.2011 СП 40-102-2000 СП 42-103-2003 ГОСТ Р ИСО 13951-2020 ГОСТ Р ИСО 19899-2020 |
| 2. | Механические динамические испытания |  |
| 2.1. | Ударной вязкости |  |
| 2.1.1. | На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 30456-2021 |
| 2.1.2. | На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269 (С | ГОСТ 22848-77 |
| 2.2. | Склонности к механическому старению методом ударного изгиба | ГОСТ 7268-82 |
| 3. | Методы измерения твердости |  |
| 3.1. | По Бринеллю | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 22761-77 |
| 3.2. | На пределе текучести (вдавливанием шара) | ГОСТ 22762-77 |
| 3.3. | По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) | ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009 ГОСТ 2999-75 |
| 3.4. | По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) | ГОСТ 9013-59 |
| 3.5. | По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) | ГОСТ 22975-78 |
| 3.6. | Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу | ГОСТ 23273-78 ГОСТ Р 8.969-2019 (ИСО 16859-1:2015) |
| 3.7. | Измерение методом ударного отпечатка | ГОСТ 18661-73 ГОСТ 28868-90 |
| 3.8. | Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) | ГОСТ 9450-76 |
| 3.9. | Кинетический метод | И 1.2.1.02.019.1121-2016 |
| 3.10. | Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости1 | Специальные методики, инструкции по эксплуатации оборудования1 |
| 4. | Испытания на коррозионную стойкость: | ГОСТ 9.911-2021 ЕСЗКС |
| 4.1. | Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.2 | Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования | Р 50-54-37-88 |
| 4.3. | Метод ускоренных коррозионных испытаний | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.4 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии | ГОСТ 9.912-89 ЕСЗКС |
| 4.5. | Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 9.914-91 ЕСЗКС |
| 4.6. | Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности | ГОСТ Р 9.915-2010 ГОСТ Р 9.317-2010 |
| 5. | Методы технологических испытаний | ГОСТ 7564-97 |
| 5.1. | Расплющивание и сплющивание | ГОСТ 8818-73 ГОСТ 8695-2022 |
| 5.2. | Загиб | ГОСТ 3728-78 |
| 5.3. | Раздача | ГОСТ 8694-2022 |
| 5.4. | Бортование | ГОСТ 8693-2022 |
| 5.5. | На осадку | ГОСТ 8817-82 |
| 6. | Методы исследования структуры материалов |  |
| 6.1. | Металлографические исследования | ГОСТ 8233-56 |
| 6.1.1. | Определение количества неметаллических включений | ГОСТ Р ИСО 4967-2015 ГОСТ 1778-2022 |
| 6.1.2. | Определение величины зерна | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 21073.1-75 ГОСТ 21073.2-75 ГОСТ 21073.3-75 ГОСТ 21073.4-75 |
| 6.1.3. | Определение глубины обезуглероженного слоя | ГОСТ 1763-68 |
| 6.1.4. | Определение содержания ферритной фазы | ГОСТ Р 53686-2009 ГОСТ 11878-66 |
| 6.1.5. | Определение степени графитизации | СТО 70238424.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.6. | Определение степени сфероидизации перлита | СТО 70238424.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.7. | Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений | РД 24.200.04-90 РД 03-495-02 (до 01.03.2024) ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5640-2020 |
| 6.1.8. | Определение структуры чугуна | ГОСТ 3443-87 |
| 6.1.9. | Определение величины зерна цветных металлов | ГОСТ 21073.0-75 ГОСТ 21073.1-75 ГОСТ 21073.2-75 ГОСТ 21073.3-75 ГОСТ 21073.4-75 |
| 6.2. | Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии | Р 50-54-22-87 |
| 6.3. | Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения | Р 50-54-52-88 |
| 6.4. | Электронно-микроскопические исследования | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7. | Методы определения содержания элементов | ГОСТ 25086-2011 ГОСТ 28473-90 |
| 7.1. | Спектральный анализ | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7.1.1. | Рентгенофлюоресцентный анализ | ГОСТ 28033-89 |
| 7.1.2. | Фотоэлектрический спектральный анализ | ГОСТ 18895-97 ГОСТ Р 54153-2010 |
| 7.2. | Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов | РД 26.260.15-2001 РД 34.10.122-94 Инструкции по эксплуатации оборудования |
| 7.3. | Химический анализ для определения количества и состава элементов | ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) ГОСТ 12344-2003 ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) ГОСТ 12347-77 ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) ГОСТ 12350-78 ГОСТ 12352-81 ГОСТ 12355-78 ГОСТ 12356-81 ГОСТ 12357-84 ГОСТ 12358-2002 ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) ГОСТ 12360-82 ГОСТ Р 55079-2012 ГОСТ Р ИСО 4940-2010 ГОСТ Р ИСО 4943-2010 ГОСТ Р ИСО 13898-1-2006 Специальные методики1 |
| 8. | Специальные виды (методы) испытаний1 | Специальные методики1 |

Примечание: если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.